## Data Export 115V Internal
Manufacturer | Model # | Form Factor | Wattage | 0% No Load | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% | 100% | PF 5% | PF 10% | PF 20% | PF 50% | PF 100% | Rating | Date Certified
Hipro Electronics Co., Ltd. | HP-D2553A0 | ATX12V | 255 |  |  |  | -% | 85.69% | 88.15% | 85.51% |  |  | 0.98 | 0.99 | 1 | Silver | 16/10/2008
Hipro Electronics Co., Ltd. | HP-D2351A0 | ATX12V | 235 |  |  |  | -% | 85.51% | 88.22% | 85.66% |  |  | 0.97 | 0.99 | 1 | Silver | 16/10/2008
Hipro Electronics Co., Ltd. | HP-305WA001-LF | CUSTOM | 300 |  |  |  | -% | 88.69% | 90.62% | 88.05% |  |  | 0.98 | 0.99 | 0.99 | Gold | 11/10/2008
Hipro Electronics Co., Ltd. | HP-D5501EW | ATX12V | 550 |  |  |  | -% | 85.6% | 86.35% | 81.8% |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.99 | Standard | 02/10/2008
Hipro Electronics Co., Ltd. | HP-D4001EW U2LF | ATX12V | 400 |  |  |  | -% | 83.21% | 85.56% | 82.42% |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.99 | Bronze | 02/10/2008
Hipro Electronics Co., Ltd. | HP-D4601EW | ATX12V | 460 |  |  |  | -% | 84.22% | 85.53% | 81.11% |  |  | 0.96 | 0.97 | 0.99 | Standard | 02/10/2008
Hipro Electronics Co., Ltd. | HP-D2551AO O1LF | ATX12V | 255 |  |  |  | -% | 87.94% | 90.32% | 87.82% |  |  | 0.98 | 1 | 0.99 | Gold | 12/08/2008
Hipro Electronics Co., Ltd. | H525E-00 | Custom | 525 |  |  |  | -% | 80.79% | 83.76% | 80.79% |  |  | 0.98 | 1 | 1 | Standard | 25/10/2007
Hipro Electronics Co., Ltd. | HP-W366PA3 (Pre-Production Sample) | ATX12V | 400 |  |  |  | -% | 83.2% | 84.48% | 80.3% |  |  | 0.96 | 0.99 | 1 | Standard | 12/09/2005